## Orçamento Sintético
| Obra |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| TOMOGRAFO – HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA (HGA). |  |  | 28,82% |  | Desonerado: Horista: 89,05% Mensalista: 42,97%
Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 50807.14 | 7.311%
1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 460.72 | 593.49 | 3560.94 | 0.5124%
1.2 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.65 | 224.05 | 288.62 | 764.84 | 0.1101%
1.3 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 82.8 | 51.7 | 66.59 | 5513.65 | 0.7934%
1.4 | Apicoamento de reboco ou cimentado | m² | 21.67 | 3.07 | 3.95 | 85.59 | 0.01232%
1.5 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 91.88 | 24.12 | 31.07 | 2854.71 | 0.4108%
1.6 | Furo de sondagem - até 15m | UN | 1 | 1627.43 | 2096.45 | 2096.45 | 0.3017%
1.7 | PROJETOS DE COMPATIBILIZAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES | UN | 1 | 6137.06 | 7905.76 | 7905.76 | 1.138%
1.8 | Projeto estrutural | UN | 1 | 12274.13 | 15811.53 | 15811.53 | 2.275%
1.9 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 12 | 361.84 | 466.12 | 5593.44 | 0.8048%
1.10 | Tapume metálico | m² | 40.76 | 126.09 | 162.42 | 6620.23 | 0.9526%
2 | TRANSPOSIÇÃO DE ISNTALAÇÕES (ESGOTO, PLUVIAL, ELÉTRICA) |  |  |  |  | 10163.44 | 1.462%
2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 50 | 2.43 | 3.13 | 156.5 | 0.02252%
2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 4.8 | 36.84 | 47.45 | 227.76 | 0.03277%
2.3 | Revisão de ponto de luz | PT | 2 | 84.74 | 109.16 | 218.32 | 0.03141%
2.4 | Revisão de ponto de esgoto (isolamento caixas de esgoto) | PT | 4 | 145.69 | 187.67 | 750.68 | 0.108%
2.5 | Retirada de caixa de ar condicionado | UN | 6 | 21.13 | 27.21 | 163.26 | 0.02349%
2.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 498.84 | 642.6 | 1927.8 | 0.2774%
2.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 690.59 | 889.61 | 2668.83 | 0.384%
2.8 | Revisão de ponto de esgoto (caixas pluviais) | PT | 5 | 145.69 | 187.67 | 938.35 | 0.135%
2.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6 | 119.2 | 153.55 | 921.3 | 0.1326%
2.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 4 | 425.14 | 547.66 | 2190.64 | 0.3152%
3 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 81516.24 | 11.73%
3.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 3 | 4720.23 | 6080.6 | 18241.8 | 2.625%
3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERÍODO DE 4H DIÁRIAS | H | 264 | 139.39 | 179.56 | 47403.84 | 6.821%
3.3 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 205.34 | 264.51 | 15870.6 | 2.284%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO - INFRA ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 72724.57 | 10.46%
4.1 | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adens | m³ | 15.73 | 3124.31 | 4024.73 | 63309 | 9.109%
4.2 | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 60.64 | 120.54 | 155.27 | 9415.57 | 1.355%
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 50655.62 | 7.289%
5.1 | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 88.17 | 201.5 | 259.57 | 22886.28 | 3.293%
5.2 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 88.17 | 225.85 | 290.93 | 25651.29 | 3.691%
5.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33.45 | 49.16 | 63.32 | 2118.05 | 0.3048%
6 | ALVENARIA |  |  |  |  | 22240.56 | 3.2%
6.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 176.99 | 97.55 | 125.66 | 22240.56 | 3.2%
7 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 46517.82 | 6.693%
7.1 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 133.17 | 34.23 | 44.09 | 5871.46 | 0.8448%
7.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 373 | 11.75 | 15.13 | 5643.49 | 0.812%
7.3 | Reboco com argamassa baritada | m² | 76.89 | 216.54 | 278.94 | 21447.69 | 3.086%
7.4 | Reboco impermeabilizante | m² | 107.23 | 34.46 | 44.39 | 4759.93 | 0.6849%
7.5 | Revestimento Cerâmico Padrão Alto | m² | 76.4 | 67.78 | 87.31 | 6670.48 | 0.9598%
7.6 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 55.71 | 29.61 | 38.14 | 2124.77 | 0.3057%
8 | PINTURAS |  |  |  |  | 27166.5 | 3.909%
8.1 | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 446.72 | 46.13 | 59.42 | 26544.1 | 3.819%
8.2 | Acrílica para piso | m² | 25.73 | 18.78 | 24.19 | 622.4 | 0.08956%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 27959.44 | 4.023%
9.1 | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 162.64 | 133.45 | 171.91 | 27959.44 | 4.023%
10 | PISOS |  |  |  |  | 42451.39 | 6.108%
10.1 | Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularizaçã | m² | 85.5 | 245.79 | 316.62 | 27071.01 | 3.895%
10.2 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 25.73 | 34.36 | 44.26 | 1138.8 | 0.1639%
10.3 | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 6.71 | 28.81 | 37.11 | 249 | 0.03583%
10.4 | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 86.14 | 126.1 | 162.44 | 13992.58 | 2.013%
11 | FORRO |  |  |  |  | 19045.12 | 2.74%
11.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M² | 95.75 | 116.12 | 149.58 | 14322.28 | 2.061%
11.2 | Forro em gesso liso em placas | m² | 76.04 | 48.22 | 62.11 | 4722.84 | 0.6796%
12 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 37424.48 | 5.385%
12.1 | EA1 - BALANCIM TIPO MAXIM-AR EM VIDRO INCOLOR 6mm E ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 25 COR PRETO - 1 (UMA) FOLHA - FABRICAÇÃO ALCOA LINHA INOVA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 1.89 | 699 | 900.45 | 1701.85 | 0.2449%
12.2 | EA2 - ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 25 COR PRETO E VIDRO PLUMBÍFERO INCOLOR TEMPERADO 8mm - FABRICAÇÃO ALCOA LINHA INOVA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 2 | 6524.1 | 8404.34 | 16808.68 | 2.419%
12.3 | EA3 - ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 25 COR PRETO E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8mm - DUAS FOLHAS - FABRICAÇÃO ALCOA LINHA INOVA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m² | 5.67 | 995.37 | 1282.23 | 7270.24 | 1.046%
12.4 | PA1 - PORTA DE ABRIR EM MDF COMPLETA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E FECHADURA DE EMBUTIR. | un | 4 | 558.05 | 718.88 | 2875.52 | 0.4138%
12.5 | PA2 - PORTA DUPLA DE ABRIR EM MDF COMPLETA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E FECHADURA DE EMBUTIR (DUAS FOLHAS SIMÉTRICAS DE 070x2,10m | un | 2 | 659.47 | 849.52 | 1699.04 | 0.2445%
12.6 | PA3 - PORTA DUPLA DE ABRIR EM MDF COMPLETA REVESTIDA COM PLACA DE CHUMBO E ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E FECHADURA DE EMBUTIR (DUAS FOLHAS - 0,70x2,10m) | m² | 2.94 | 1187.8 | 1530.12 | 4498.55 | 0.6473%
12.7 | PA4 - PORTA DE ABRIR EM MDF COMPLETA REVESTIDA COM PLACA DE CHUMBO E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO E FECHADURA DE EMBUTIR. | m² | 1.68 | 1187.8 | 1530.12 | 2570.6 | 0.3699%
13 | SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉ |  |  |  |  | 6477.33 | 0.932%
13.1 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 3.87 | 834.18 | 1074.59 | 4158.66 | 0.5984%
13.2 | Rodape em Porcelanato | M | 59.18 | 30.42 | 39.18 | 2318.67 | 0.3336%
14 | ACESSÓRIOS E BANCADAS |  |  |  |  | 8543.47 | 1.229%
14.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 2 | 542.48 | 698.82 | 1397.64 | 0.2011%
14.2 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 3 | 82.17 | 105.85 | 317.55 | 0.04569%
14.3 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 2 | 79.53 | 102.45 | 204.9 | 0.02948%
14.4 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 3 | 106.07 | 136.63 | 409.89 | 0.05898%
14.5 | Ducha higienica cromada | UN | 2 | 155.28 | 200.03 | 400.06 | 0.05756%
14.6 | BANCADA LINEAR EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA (e= 3cm) COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE (h=0,90)- 1,80x0,50m - COM 1 CUBA EM INÓX | un | 1 | 1702.81 | 2193.55 | 2193.55 | 0.3156%
14.7 | BANCADA CHANFRADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA (e= 3cm) COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE (h=0,90)- 1,25x0,60m - COM 1 CUBA EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | un | 2 | 1405.02 | 1809.94 | 3619.88 | 0.5209%
15 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 189624.09 | 27.28%
15.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PE-01 E PE-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 182307.64 | 26.23%
15.1.1 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 9 | 453.73 | 584.49 | 5260.41 | 0.7569%
15.1.2 | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 37 | 496.34 | 639.38 | 23657.06 | 3.404%
15.1.3 | Luminária de embutir, equipado com 4 (quatro) lâmpadas de led de 9W - 4 x 9W/127V, modelo a definir. | UN | 14 | 231.21 | 297.84 | 4169.76 | 0.6%
15.1.4 | Luminária de embutir, equipado com 2 (duas) lâmpadas de led de 9W - 2 x 9W/127V, modelo a definir. | UN | 4 | 281.68 | 362.86 | 1451.44 | 0.2088%
15.1.5 | Luminária de embutir, equipado com 1 (uma) lâmpada de led de 10W - 1 x 10W/127V, modelo a definir. | un | 9 | 112.66 | 145.12 | 1306.08 | 0.1879%
15.1.6 | Luminaria tipo arandela de sinalização RX 40W/127V, modelo a definir. | UN | 1 | 98.45 | 126.82 | 126.82 | 0.01825%
15.1.7 | Luminária tipo arandela de parede, equipado com 1 (uma) lâmpada de led de 100W - 1 x 100W/127V, modelo a definir. | UN | 1 | 98.45 | 126.82 | 126.82 | 0.01825%
15.1.8 | Luminária de serviço tipo arandela de parede, equipado com 1 (uma) lâmpada de led de 60W - 1 x 60W/127V, modelo a definir. | UN | 6 | 98.45 | 126.82 | 760.92 | 0.1095%
15.1.9 | Interruptor simples para uma tecla, 10A 250V. Instalado embutido na parede em caixa 4"x2". | UN | 5 | 16.73 | 21.55 | 107.75 | 0.0155%
15.1.10 | Interruptor paralelo para uma tecla, 10A 250V. Instalado embutido na parede em caixa 4"x2". | UN | 4 | 23.63 | 30.44 | 121.76 | 0.01752%
15.1.11 | Interruptor dimerizável uma tecla, 10A 250V. Instalado embutido na parede em caixa 4"x2". | UN | 2 | 140.38 | 180.83 | 361.66 | 0.05204%
15.1.12 | Interruptor simples para duas teclas, 10A 250V. Instalado embutido na parede em caixa 4"x2". | UN | 4 | 31.98 | 41.19 | 164.76 | 0.02371%
15.1.13 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 1 | 23.93 | 30.82 | 30.82 | 0.004435%
15.1.14 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 31 | 24.95 | 32.14 | 996.34 | 0.1434%
15.1.15 | Caixa de passagem em PVC 4"x2". | UN | 32 | 7.25 | 9.33 | 298.56 | 0.04296%
15.1.16 | Eletrocalha perfurada tipo "U", largura 100 e aba de 100mm, com tampa de encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | UN | 8 | 247.3 | 318.57 | 2548.56 | 0.3667%
15.1.17 | Emenda para eletrocalha, tala 100mm. | un | 8 | 13.61 | 17.53 | 140.24 | 0.02018%
15.1.18 | "T" horizontal 90°, para eletrocalha tipo "U", largura 100 e aba 100mm, com tampa de encaixe. | UN | 2 | 56.76 | 73.11 | 146.22 | 0.02104%
15.1.19 | Terminal de fechamento para eletrocalha, 100x100mm. | UN | 3 | 10.63 | 13.69 | 41.07 | 0.00591%
15.1.20 | Acessório de fixação para eletrocalha 100x100mm. | M | 16 | 2.52 | 3.24 | 51.84 | 0.007459%
15.1.21 | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 69 | 18.09 | 23.3 | 1607.7 | 0.2313%
15.1.22 | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 23 | 5.7 | 7.34 | 168.82 | 0.02429%
15.1.23 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN | 25 | 13.57 | 17.48 | 437 | 0.06288%
15.1.24 | Acessório de fixação para eletroduto de 3/4". | M | 46 | 2.52 | 3.24 | 149.04 | 0.02145%
15.1.25 | Saída horizontal, eletrocalha para eletroduto Ø3/4". | UN | 21 | 8.21 | 10.57 | 221.97 | 0.03194%
15.1.26 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 33 | 13.15 | 16.93 | 558.69 | 0.08039%
15.1.27 | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | UN | 19 | 29.25 | 37.67 | 715.73 | 0.103%
15.1.28 | Condulete de aluminio tipo E 3/4" | UN | 4 | 28.15 | 36.26 | 145.04 | 0.02087%
15.1.29 | Condulete de aluminio tipo L 3/4" | UN | 8 | 23.11 | 29.77 | 238.16 | 0.03427%
15.1.30 | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | UN | 11 | 30.3 | 39.03 | 429.33 | 0.06178%
15.1.31 | Plug macho de 10A-250V. | pt | 27 | 10.84 | 13.96 | 376.92 | 0.05423%
15.1.32 | Tomada 20A-250V com tampa, instalada em condulete. | UN | 27 | 23.93 | 30.82 | 832.14 | 0.1197%
15.1.33 | Cabo Tipo PP 3x #2,5mm², isolamento 1000V não halogenado. | M | 14 | 11.56 | 14.89 | 208.46 | 0.03%
15.1.34 | Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | M | 1250 | 6.38 | 8.21 | 10262.5 | 1.477%
15.1.35 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 6 | 164.73 | 212.2 | 1273.2 | 0.1832%
15.1.36 | Conector Reforçado em Bronze, para Haste Ø5/8" e Cabo de #50mm² ref. TEL-580, fab. Termotécnica ou similar. | UN | 6 | 20.05 | 25.82 | 154.92 | 0.02229%
15.1.37 | Cabo de cobre nú #50mm² (aterramento) | M | 50 | 53.02 | 68.3 | 3415 | 0.4914%
15.1.38 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300x400mm, ref. TEL 505, com tampa de Ferro Fundido Ø300mm, ref. TEL 506, fab Termotécnica ou similar. | UN | 1 | 349.32 | 449.99 | 449.99 | 0.06475%
15.1.39 | Cabo de cobre, #120mm²/1000V- isolação em composto HEPR, 90º, com baixa emissão de fumaça e gases toxicos e corrosivos, fabricado conforme norma NBR 13248, tipo AFUMEX, fab. Prysmian ou similar. | M | 360 | 154.28 | 198.74 | 71546.4 | 10.29%
15.1.40 | Cabo de cobre nú #70mm² (aterramento) | M | 90 | 65.91 | 84.9 | 7641 | 1.099%
15.1.41 | Cabo de cobre, #25mm²/1000V- isolação em composto HEPR, 90º, com baixa emissão de fumaça e gases toxicos e corrosivos, fabricado conforme norma NBR 13248, tipo AFUMEX, fab. Prysmian ou similar. | M | 360 | 32.9 | 42.38 | 15256.8 | 2.195%
15.1.42 | Cabo de cobre nú #25mm² (aterramento) | M | 90 | 27.82 | 35.83 | 3224.7 | 0.464%
15.1.43 | Eletroduto de PVC rígido Ø4'', peça com tres metros. | M | 99 | 104.77 | 134.96 | 13361.04 | 1.923%
15.1.44 | Eletroduto de PVC rígido Ø2.1/2'', peça com tres metros. | M | 99 | 41.8 | 53.84 | 5330.16 | 0.767%
15.1.45 | Quadro de distribuição, QGT, contendo componentes conforme diagrama unifilar. | UN | 1 | 1889.49 | 2434.04 | 2434.04 | 0.3502%
15.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO |  |  |  |  | 2150.45 | 0.3094%
15.2.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 5 | 333.87 | 430.09 | 2150.45 | 0.3094%
15.3 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 5 | 364.23 | 469.2 | 2346 | 0.3376%
15.4 | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 8 | 217.91 | 280.71 | 2245.68 | 0.3231%
15.5 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 2 | 222.92 | 287.16 | 574.32 | 0.08264%
16 | LIMPEZA |  |  |  |  | 1662 | 0.2391%
16.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 210.38 | 6.14 | 7.9 | 1662 | 0.2391%
|  |  | Total sem BDI |  | 539522.99
|  |  | Total do BDI |  | 155456.22
|  |  | Total Geral |  | 694979.21